- ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ ООШ с .Савинское ____________ Т.Д.Бекетова «___» ____________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

|  |  | № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

| 1.1. | Наименование (вид) объекта |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобра- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зовательная школа с. Савинское Савинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Адрес объекта: |  |  |  | 682421, Хабаровский край, Ульчский район, с. Савинское, ул. Школьная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Сведения о размещении объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отдельно стоящее здание |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | этажей | 513,4 |  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |
|  | - часть здания |  |  |  |  |  | этажей (или на |  |  |  |  |  |  |  | этажей), |  |  |  |  | кв.м |  |
|  | - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3477 |  |  | кв.м |  |  |  |
| 1.4. | Год постройки здания |  |  |  |  | 1961 |  |  |  |  | последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | не проводился |  |  |
| 1.5. | Дата предстоящих плановых ремонтных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | текущих: |  |  |  |  |  |  |  |  | капитальных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об организации, расположенной на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа с. Савинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края (МБОУ ООШ с. Савинское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Юридический адрес организации (учреждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682421, Хабаровский край, Ульчский район, с. Савинское, ул. Школьная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Форма собственности (государственная, негосударственная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | государственная |  |  |  |  |
| 1.10. |  | Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Вышестоящая организация (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. |  | Адрес вышестоящей организации, другие координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682400, с. Богородское, ул. 30 Победы, д. 50 |  |  |  |  |  |

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

| 2.1. | Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) |  |  |  |  |  |  |  | образование |  |
| 2.2. | Виды оказываемых услуг |  | образовательные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Форма оказания услуг: |  | (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| все возрастные категории) |  | дети |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Категории обслуживаемых инвалидов: |  |  | инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями |  |  |  |  |  |
| опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Плановая мощность: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) |  |  |  |  |  | да |  |  |

3. Состояние доступности объекта

| 3.1. | Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| маршрут Савинское – Монгол – Савинское по грунтовой дороге шириной 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| 3.2. | Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | расстояние до объекта от остановки транспорта |  |  |  |  | 2 м рейсовый автобус |  |  |  |  |
| 3.2.2. | время движения (пешком) |  |  | 0,5 мин |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| 3.2.4. | Перекрестки: | нерегулируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Информация на пути следования к объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | акустическая, тактильная, визуальная; нет |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Перепады высоты на пути: |  | нет |  | (описать) |  |  |  |  |  |
|  | Их обустройство для инвалидов на коляске: |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД , ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

| 3.4. | Состояние доступности основных структурно-функциональных зон |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п \п |  | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |  |
| 1 |  | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ– И (О,С,Г,У) |  |
| 2 |  | Вход (входы) в здание | ДЧ – И (О,С,Г,У) |  |
| 3 |  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ – И (О,С,Г,У) |  |
| 4 |  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ – И (О,С,Г,У) |  |
| 5 |  | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И (О,С,Г,У) |  |
| 6 |  | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ – И (О,С,Г,У) |  |
| 7 |  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ -И |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

| 3.5. | ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: | доступно частично, избирательно (О,С,Г,У) |
| --- | --- | --- |

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

| 4.2. | Период проведения работ |  | не планируется |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в рамках исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (указывается наименование документа: программы, плана) |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ |  |  |  | дата |  |  |  |  |
| не размещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование сайта, портала) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

| 1. | Анкеты (информации об объекте) от |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Акта обследования объекта |  |
| 3. | Решения Комиссии МБОУ ООШ с. Савинское |  |

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ ООШ с .Савинское ____________ Т.Д.Бекетова «___» ____________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

|  |  | № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

| 1.1. | Наименование (вид) объекта |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобра- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зовательная школа с. Савинское Савинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Адрес объекта: |  |  |  | 682421, Хабаровский край, Ульчский район, с. Савинское, ул. Школьная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Сведения о размещении объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отдельно стоящее здание |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | этажей | 513,4 |  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |
|  | - часть здания |  |  |  |  |  | этажей (или на |  |  |  |  |  |  |  | этажей), |  |  |  |  | кв.м |  |
|  | - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3477 |  |  | кв.м |  |  |  |
| 1.4. | Год постройки здания |  |  |  |  | 1961 |  |  |  |  | последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | не проводился |  |  |
| 1.5. | Дата предстоящих плановых ремонтных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | текущих: |  |  |  |  |  |  |  |  | капитальных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об организации, расположенной на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа с. Савинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края (МБОУ ООШ с. Савинское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Юридический адрес организации (учреждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682421, Хабаровский край, Ульчский район, с. Савинское, ул. Школьная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Форма собственности (государственная, негосударственная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | государственная |  |  |  |  |
| 1.10. |  | Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Вышестоящая организация (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. |  | Адрес вышестоящей организации, другие координаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682400, с. Богородское, ул. 30 Победы, д. 50 |  |  |  |  |  |

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

| 2.1. | Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) |  |  |  |  |  |  |  | образование |  |
| 2.2. | Виды оказываемых услуг |  | образовательные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Форма оказания услуг: |  | (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| все возрастные категории) |  | дети |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Категории обслуживаемых инвалидов: |  |  | инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями |  |  |  |  |  |
| опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Плановая мощность: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) |  |  |  |  |  | да |  |  |

3. Состояние доступности объекта

| 3.1. | Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| маршрут Савинское – Монгол – Савинское по грунтовой дороге шириной 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| 3.2. | Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | расстояние до объекта от остановки транспорта |  |  |  |  | 2 м рейсовый автобус |  |  |  |  |
| 3.2.2. | время движения (пешком) |  |  | 0,5 мин |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| 3.2.4. | Перекрестки: | нерегулируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Информация на пути следования к объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | акустическая, тактильная, визуальная; нет |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Перепады высоты на пути: |  | нет |  | (описать) |  |  |  |  |  |
|  | Их обустройство для инвалидов на коляске: |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД , ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано  ____________ Бекетова  Т.Д.

Директор МБОУ  ООШ  с. Савинское Савинского  сельского  поселения   Ульчского   муниципального района Хабаровского  края  ул.  Школьная  д. 6

8(42151)  55  - 1 32

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ ООШ с .Савинское ____________ Т.Д.Бекетова «___» ____________ 20 ___ г. |
| --- | --- |

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

|  |  | № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ульчский муниципальный район Хабаровский край |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование территориального образования субъекта РФ |  | (дата) |

1. Общие сведения об объекте

| 1.1. | Наименование (вид) объекта |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобра- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зовательная школа с. Савинское Савинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Адрес объекта: |  |  |  | 682421, Хабаровский край, Ульчский район, с. Савинское, ул. Школьная, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Сведения о размещении объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отдельно стоящее здание |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | этажей | 513,4 |  |  | кв.м |  |  |  |  |
|  | - часть здания |  |  |  |  |  | этажей (или на |  |  |  |  |  |  |  | этажей), |  |  | кв.м |  |
|  | - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3477 | кв.м |  |  |  |
| 1.4. | Год постройки здания |  |  |  |  | 1961 |  |  |  |  | последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | не проводился |  |  |
| 1.5. | Дата предстоящих плановых ремонтных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | текущих: |  |  |  |  |  |  |  |  | капитальных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об организации, расположенной на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа с. Савинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Савинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края (МБОУ ООШ с. Савинское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Юридический адрес организации (учреждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682421, Хабаровский край, Ульчский район, с. Савинское, ул. Школьная, д. 6 |  |  |  |  |  |

2. Характеристика деятельности организации на объекте

| Дополнительная информация | образовательная деятельность |
| --- | --- |

3. Состояние доступности объекта

| 3.1. | Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| маршрут Савинское – Монгол – Савинское по грунтовой дороге шириной 4 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| 3.2. | Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | расстояние до объекта от остановки транспорта |  |  |  |  | 2 м рейсовый автобус |  |  |  |  |
| 3.2.2. | время движения (пешком) |  |  | 0,5 мин |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| 3.2.4. | Перекрестки: | нерегулируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Информация на пути следования к объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | акустическая, тактильная, визуальная; нет |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Перепады высоты на пути: |  | нет |  | (описать) |  |  |  |  |  |
|  | Их обустройство для инвалидов на коляске: |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД, ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ– И (О,С,Г,У) | 1 |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ – И (О,С,Г,У) | 2 |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ – И (О,С,Г,У) | 3 |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ – И (О,С,Г,У) | 4 |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И (О,С,Г,У) | 5 |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ – И (О,С,Г,У) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДИ – И (ОСТУ) |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно (О,С,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

| 4.2. | Период проведения работ |  | не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в рамках исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (указывается наименование документа: программы, плана) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. согласование на Комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.6. другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |
| не размещена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование сайта, портала) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

| 1. | Территории, прилегающей к объекту на |  | 1 | л. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Входа (входов) в здание на |  | 1 | л. |
| 3. | Путей движения в здании на |  | 1 | л. |
| 4. | Зоны целевого назначения объекта на |  | 1 | л. |
| 5. | Санитарно-гигиенических помещений на |  | 1 | л. |
| 6. | Системы информации (и связи) на объекте на |  | 1 | л. |

| Результаты фотофиксации на объекте на |  | нет | л. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ на |  | 1 | л. |  |  |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) |  |  |  |  |  |

| Руководитель рабочей группы |  | директор МБОУ ООШ с. Савинское Ульчского муниципального района Т.Д. Бекетова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность, Ф.И.О.) |  | (подпись) |

Члены рабочей группы:

| учитель Вайзгун Н. Д. |  |  |
| --- | --- | --- |
| (должность, Ф.И.О.) |  | (подпись) |
| учитель Безгина Л. П. |  |  |
| (должность, Ф.И.О.) |  | (подпись) |

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

| (должность, Ф.И.О.) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |
| (должность, Ф.И.О.) |  | (подпись) |

представители организации, расположенной на объекте

| (должность, Ф.И.О.) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |
| (должность, Ф.И.О.) |  | (подпись) |

| Управленческое решение согласовано |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |  | протокол № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Комиссией |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (название) |  |  |

Приложение 1

| к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № |  | от | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Одноэтажное нежилое здание Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения основная общеобра-

зовательная школа с. Савинское Савинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского

края; 682421, Хабаровский край, Ульчский район, с. Савинское, ул. Школьная, д. 6

(наименование объекта, адрес)

| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | №фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 2 |  | Не соответствует нормам СНиП | 1 | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 3 |  | Не соответствует нормам СНиП | 1 | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к зданию (участок) | ДЧ– И | 1 | 1 | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, доступна условно

Приложение 2

| к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № |  | от | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Одноэтажное нежилое здание Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения основная общеобра-

зовательная школа с. Савинское Савинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского

края; 682421, Хабаровский край, Ульчский район, с. Савинское, ул. Школьная, д. 6

(наименование объекта, адрес)

| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | №фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 2 |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2 |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 2.5 | Тамбур | есть | 2 |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | №фото |  |
| Вход (выход) в здание | ДЧ – И (О,С,Г,У) | 2 |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход в здание доступен инвалидам (О,С,Г,У)

Приложение 3

| к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № |  | от | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Одноэтажное нежилое здание Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения основная общеобра-

зовательная школа с. Савинское Савинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского

края; 682421, Хабаровский край, Ульчский район, с. Савинское, ул. Школьная, д. 6

(наименование объекта, адрес)

| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3 |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  | Не соответствует нормам СНиП |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть | 3 |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 3 |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | №фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путем эвакуации) | ДЧ – И (О,С,Г,У) |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: путь движения внутри здания доступен частично избирательно (О,С,Г,У)________

Приложение 4 (I)

| к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № |  | от | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Одноэтажное нежилое здание Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения основная общеобра-

зовательная школа с. Савинское Савинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского

края; 682421, Хабаровский край, Ульчский район, с. Савинское, ул. Школьная, д. 6

(наименование объекта, адрес)

| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | №фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 4 |  |  | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  |  | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | №фото |  |
| Зоны целевого назначения здания | ДЧ – И (О,С,Г,У) |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания доступны частично избирательно (О,С,Г,У)____________________________________________________________

Приложение 4 (II)

| к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № |  | от | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | №фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | №фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4(III)

| к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № |  | от | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | №фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | №фото |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5

| к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № |  | от | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Одноэтажное нежилое здание Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения основная общеобра-

зовательная школа с. Савинское Савинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского

края; 682421, Хабаровский край, Ульчский район, с. Савинское, ул. Школьная, д. 6

(наименование объекта, адрес)

| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | №фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | нет |  |  | Не соответствует нормам СНиП |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  | Не соответствует нормам СНиП |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И (О,С,Г,У) |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения для инвалидов доступны частично избирательно (О,С,Г,У)____________________________________________________________

Приложение 6

| к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № |  | от | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Одноэтажное нежилое здание Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения основная общеобра-

зовательная школа с. Савинское Савинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского

края; 682421, Хабаровский край, Ульчский район, с. Савинское, ул. Школьная, д. 6

(наименование объекта, адрес)

| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Замечаний нет | все |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие средств | все | Индивидуальное решение с ТСР (акустические средства) |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие средств | все | Индивидуальное решение с ТСР(тактильные средства) |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | №фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ - В |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации (визуальные средства) на объекте доступна частично всем